Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Монострой» 2015-2018гг.

| №пп | Наименование показателя | Тыс.кВтч | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | электроэнергия |  | 21,02 | 21,02 | 7,54 | 12,79 | 12,6 | 13,88 | 19,789 | 18,740 |

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015г.

| №пп | Наименование мероприятия | Капитал.вложения, тыс.руб |  | Энергетический эффект |  |  |  | Сроки внедрения |  | Источник финансирования |  | Срок окупаемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тыс.кВтч |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Замена ламп ДРЛ-150Вт на ДНАТ-75Вт в сетях уличного освещения | 16,0 | 16,0 | 21,02 | 21,02 | 42,04 | 42,04 | 2015 | 2015 | Собственные средства | Собственные средства | 0,38 | 0,38 |

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2016г.

| №пп | Наименование мероприятия | Капитал.вложения, тыс.руб |  | Энергетический эффект |  |  |  | Сроки внедрения |  | Источник финансирования |  | Срок окупаемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тыс.кВтч |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Равномерное распределение нагрузки по фазным проводам в режим максимума в питающих и распределительных фидерах | 0 | 0 | 2,35 | 6,54 | 11,75 | 32,7 | 2016 | 2016 | Собственные средства | Собственные средства | 0 | 0 |
| 2 | Зачистка и протяжка контактных соединений в силовых цепях электроустановок 6-10кВ | 10,2 | 10,0 | 5,19 | 6,25 | 25,95 | 31,25 | 2016 | 2016 | Собственные средства | Собственные средства | 5 | 5 |

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2017г.

| №пп | Наименование мероприятия | Капитал.вложения, тыс.руб |  | Энергетический эффект |  |  |  | Сроки внедрения |  | Источник финансирования |  | Срок окупаемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тыс.кВтч |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Соблюдение сроков технической эксплуатации согласно ППР | 0 | 0 | 12,6 | 13,88 | 63,0 | 69,4 | 2017 | 2017 | Собственные средства | Собственные средства | 0 | 0 |

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2018г.

| №пп | Наименование мероприятия | Капитал.вложения, тыс.руб |  | Энергетический эффект |  |  |  | Сроки внедрения |  | Источник финансирования |  | Срок окупаемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тыс.кВтч |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Соблюдение сроков технической эксплуатации согласно ППР | 0 | 0 | 13,000 | 11,540 | 71,500 | 63,470 | 2018 | 2018 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Зачистка и протяжка контактных соединений в силовых цепях (КСО) электроустановок 6-10кВ | 25,000 | 24,800 | 6,789 | 7,200 | 37,339 | 39,600 | 2018 | 2018 | Собственные средства | Собственные средства | 1 | 1 |

Главный энергетик ООО «Монострой» Коровин А.Е.