| № п/п | Наименование | Ед. изм. | I квартал 2019 | II квартал 2019 | III квартал 2019 | IV квартал 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 3,4000 | 2,6000 | 2,8000 | 3,8000 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0,4000 | 0,3600 | 0,3500 | 0,3750 |
| 2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 0,1000 | 0,0600 | 0,0500 | 0,0750 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| 3 | Относительные потери | % | 11,7647 | 13,8462 | 12,5000 | 9,8684 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 3,0000 | 2,2400 | 2,4500 | 3,4250 |
| 4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 0,3800 | 0,2100 | 0,2100 | 0,3600 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 2,6200 | 2,0300 | 2,2400 | 3,0650 |
|  | Мощность |  |  |  |  |  |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 11,5000 | 10,1667 | 11,0000 | 12,0000 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,3867 | 0,3167 | 0,3300 | 0,4000 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0467 | 0,0333 | 0,0400 | 0,0500 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,3400 | 0,2833 | 0,2900 | 0,3500 |
| 7 | Относительные потери | % | 3,3623 | 3,1148 | 3,0000 | 3,3333 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 11,1133 | 9,8500 | 10,6700 | 11,6000 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,4000 | 0,3233 | 0,3067 | 0,3733 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 10,7133 | 9,5267 | 10,3633 | 11,2267 |
| 9 | Заявленная мощность | МВт | 6,3100 | 6,3000 | 6,3133 | 6,3533 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,0800 | 0,0700 | 0,0833 | 0,1233 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 6,2300 | 6,2300 | 6,2300 | 6,2300 |