Перечень зон деятельности сетевой организации 
ООО «Монострой» 2020г.
	№пп
	наименование точек поставки
	граница зон деятельности
	Уровень напряжения, кВ

	1
	ТП-551


	г. Владимир, ул.Крайнова
	6

	2
	ТП-381


	г. Владимир, ул. 3-я кольцевая
	6

	3
	ТП-570


	г. Владимир, ул. Пугачева
	6

	4
	ТП-2


	г. Владимир, ул. Мостостроевская
	6

	5
	ТП-1
	г. Владимир, ул. Мостостроевская
	6

	6
	РП-1/Ю7
	г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Гвардейская
	10

	7
	ТП-553
	г. Владимир, ул.Нижняя Дуброва
	6

	8
	ТП-1/Ю7
	г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Гвардейская
	10

	9
	ТП-2/Ю7
	г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Гвардейская
	10

	10
	ТП-3/Ю7
	г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Гвардейская
	10

	11
	ТП-4/Ю7
	г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Гвардейская
	10


