Приложение N 1
к Методическим указаниям по расчету
уровня надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью
и территориальных сетевых организаций
Формы,
используемые для расчета значения показателя уровня надежности оказываемых услуг

Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2020год
	N
	Обосновывающие данные для расчёта*
	Продолжительность прекращения, час
	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	
	0
	0

	2
	
	0
	0

	3
	
	0
	0

	4
	
	0
	0

	5
	
	0
	0

	6
	
	0
	0

	7
	
	0
	0

	8
	
	0
	0

	9
	
	0
	0

	10
	
	0
	0

	11
	
	0
	0

	12
	
	0
	0


_____________________________________________________________________________________________________________

                      Должность                    Ф.И.О.                        Подпись

______________________________

* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц

Приложение N 2
к Методическим указаниям по расчету
уровня надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью
и территориальных сетевых организаций
Формы, используемые для расчета значения показателя качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями

Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности 
ООО «Монострой»
Наименование территориальной сетевой организации

	Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор
	Значение
	Ф/П*100, %
	Зависимость
	Оценочный балл

	
	фактическое (Ф)
	плановое (П)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего,
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
	1
	1
	100
	прямая
	2

	1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
	1
	1
	100
	прямая
	2

	в том числе:
	
	
	
	
	

	а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
	0
	1
	0
	-
	-

	б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг

(наличие - 1, отсутствие - 0),

шт.
	1
	1
	100
	-
	-

	в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.
	1
	1
	100
	-
	-

	г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.
	0
	1
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации,
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе по критериям:
	
	
	
	
	

	2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	2

	2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	2

	2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	0
	1
	0
	прямая
	3

	
	
	
	
	
	

	3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	2

	
	
	
	
	
	

	4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами

(проведение - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	2

	
	
	
	
	
	

	5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию
	1
	1
	100
	обратная
	2

	5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений
	1
	1
	100
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего,
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
	1
	1
	100
	обратная
	2

	6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	обратная
	1

	
	
	
	
	
	

	7. Итого по индикатору информативности
	-
	-
	-
	-
	2,2


          _____________________________________________________

              Должность           Ф.И.О.         Подпись

Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности 
ООО «Монострой»

Наименование территориальной сетевой организации

	Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор
	Значение
	Ф/П*100,

%
	Зависимость
	Оценочный балл

	
	Фактическое (Ф)
	Плановое (П)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего,
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
	10
	10
	100
	обратная
	2

	1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
	-
	-
	100
	обратная
	2

	а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней
	14
	14
	100
	-
	-

	б) для остальных потребителей услуг, дней
	14
	14
	100
	-
	-

	1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
	0
	0
	0
	обратная
	0,25

	
	
	
	
	
	

	2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
	
	
	
	
	

	2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	обратная
	0,25

	
	
	
	
	
	

	3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	0,5

	3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
	0
	0
	0
	обратная
	0,25

	
	
	
	
	
	

	4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию
	0
	0
	0
	обратная
	0,25

	4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Итого по индикатору исполнительности
	-
	-
	-
	-
	0,78


          _____________________________________________________

              Должность           Ф.И.О.         Подпись

Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи 
ООО «Монострой»

Наименование территориальной сетевой организации

	Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор
	Значение
	Ф/П*100,

%
	Зависимость
	Оценочный балл

	
	Фактическое (Ф)
	Плановое (П)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг

(наличие - 1, отсутствие - 0)
	1
	1
	100
	прямая
	2

	
	
	
	
	
	

	2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	обратная
	1

	2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	прямая
	3

	2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	обратная
	1

	2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	обратная
	1

	2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
	0
	0
	0
	прямая
	3

	2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
	2
	2
	100
	прямая
	2

	
	
	
	
	
	

	3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего,
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
	2
	3
	66
	обратная
	1

	3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
	-
	-
	0
	прямая
	3

	а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг
	0
	0
	0
	-
	-

	б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг
	0
	0
	0
	-
	-

	в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг
	0
	0
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию
	0
	0
	0
	обратная
	1

	4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг
	
	
	
	
	

	5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами
	-
	-
	-
	-
	

	в том числе, по критериям:
	
	
	
	
	

	5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
	0
	0
	0
	обратная
	1

	5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
	0
	0
	0
	прямая
	3

	
	
	
	
	
	

	6. Итого по индикатору результативность обратной связи
	-
	-
	-
	-
	1,83


          _____________________________________________________

              Должность           Ф.И.О.         Подпись

______________________________

* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC, и другим способом).

Приложение N 3
к Методическим указаниям по расчету
уровня надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской)
электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг

Форма 3.1 - Отчетные  данные  для расчета значения  показателя  качества
рассмотрения  заявок на технологическое присоединение к  сети  за 2020 год
ООО «Монострой»

    Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

	N пп
	Наименование
	Число, шт.

	1
	2
	3

	1.
	Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ([image: image1.emf]N

заяв_тпр

)
	0

	2.
	Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ([image: image2.emf]нс

N

заяв_тпр

)
	0


Форма 3.2 - Отчетные  данные  для расчета значения  показателя  качества
исполнения  договоров об  осуществлении  технологического  присоединения
заявителей к сети, за 2020 год
ООО «Монострой»

    Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

	N пп
	Наименование
	Число, шт.

	1
	2
	3

	1.
	Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ([image: image3.emf]N

сд_тпр

)
	0

	2.
	Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ([image: image4.emf]нс

N

сд_тпр

)
	0


Форма 3.3 - Отчетные  данные для расчета значения показателя  соблюдения
антимонопольного  законодательства  при   технологическом  присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, за 2020 год
ООО «Монострой»

    Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

	N пп
	Наименование
	Значение

	1
	2
	3

	1.
	Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ([image: image5.emf]N

н_тпр

)
	0

	2.
	Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. ([image: image6.emf]П

очз_тпр

)
	0


