Отпуск активной и реактивной электроэнергии по ПС Юрьевец ф.115 ф.104 за 2016г.
	
	Ед.изм
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	За 2016г. 

	Головной

Участок
	кВт.ч(А)
	222294
	194820
	204298
	165930
	121422
	114846
	108066
	113922
	165528
	230568
	262812
	258168
	2162674

	
	кВт.ч (Р)
	21642
	31602
	34200
	27960
	23502
	22824
	20904
	21948
	19572
	22260
	24126
	17814
	288354


Отпуск активной и реактивной электроэнергии по ф.№9 ПС «Владимир-тяговая за 2016г.

	
	Ед.изм
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	За 2016г. 

	Головной

Участок
	кВт.ч(А)
	213684
	125937
	137313
	71266
	143716
	157013
	149850
	168115
	181145
	220182
	220252
	219655
	2008128

	
	кВт.ч(Р)
	131266
	72979
	73370
	54415
	124850
	133147
	138374
	149021
	140336
	154220
	143252
	134593
	1449823

	Отпуск из сети
	кВтч
	230532
	154047
	219951
	47541
	112750
	101293
	108041
	134715
	137123
	179684
	219956
	183410
	1829043

	Собственное потребление
	кВтч
	0
	0
	0
	21811
	26427
	51642
	37459
	27977
	38502
	33264
	0
	28861
	265943

	потери
	кВтч
	0
	0
	0
	1914
	4539
	4078
	4350
	5423
	5520
	7234
	296
	7384
	40738

	

	Транзит СН2 для инд.тарифа
	кВтч
	213684
	125937
	137313
	49455
	117289
	105371
	112391
	140138
	142643
	186918
	220252
	190794
	1742185


	Рапорт 
	
	

	расхода электрической энергии за  2016г. ОАО «ВКС»
	
	

	
	
	

	№пп
	Наименование объекта
	№ прибора учета
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	итого
	коэф.
трансформац.

	1
	ТП-570
	 
	 

	 
	ввод 1
	05419651
	59958
	49111
	44592
	28021
	28624
	37060
	33746
	32239
	36759
	40374
	47304
	46400
	484188
	300

	 
	ввод 2
	05419640
	40977
	31335
	46400
	34047
	22598
	26515
	24707
	25912
	28021
	43688
	48509
	44893
	417602
	300

	 
	ИТОГО
	 
	100935
	80446
	90922
	62068
	51222
	63575
	58453
	58151
	64780
	84062
	95813
	91293
	901720
	 

	
	Отпуск, кВтч
	
	98700
	65357
	62459
	69776
	52650
	59403
	51570
	48411
	58424
	82400
	83480
	82652
	815282
	

	
	Потери, кВтч
	
	2235
	15089
	28533
	-7708
	-1428
	4172
	6883
	9740
	6356
	1662
	12333
	8641
	86508
	9.59%

	2
	ТП-381
	 
	 

	 
	ввод1
	05568418
	59640
	43440
	43680
	28920
	32760
	31680
	31320
	32760
	34400
	31200
	42120
	45840
	457760
	120

	 
	ввод2
	05568410
	77400
	61920
	64320
	43200
	39840
	38160
	37320
	36600
	43080
	43080
	58920
	60000
	603840
	120

	 
	ИТОГО
	 
	137040
	105360
	108000
	72120
	72600
	69840
	68640
	69360
	77480
	74280
	101040
	105840
	1061600
	 

	
	Отпуск, кВтч
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34913
	33819
	77520
	72789
	92468
	72151
	383660
	

	
	Потери, кВтч
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36026
	37768
	-7303
	6284
	14661
	60264
	147700
	29.74%

	3
	ТП-551
	 
	 

	 
	ввод1
	1886495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200

	 
	ввод2
	1892158
	74515
	49054
	57875
	39631
	44643
	41235
	44042
	45245
	50658
	61483
	58276
	53264
	619921
	200

	 
	ИТОГО
	 
	74515
	49054
	57875
	39631
	44643
	41235
	44042
	45245
	50658
	61483
	58276
	53264
	619921
	 

	
	Отпуск, кВтч
	
	72155
	48393
	56349
	38533
	43183
	23408
	47933
	47457
	49030
	60052
	57600
	54666
	598759
	

	
	Потери, кВтч
	
	2364
	661
	1526
	1098
	1460
	17827
	-3951
	-2212
	1628
	1431
	676
	-1402
	21106
	3.4%

	4
	ТП-553

	
	Ввод1
	05573473
	-
	-
	-
	-
	-
	30522
	33882
	85762
	75144
	67305
	82991
	82176
	457782
	300

	
	Ввод2
	09847124
	-
	-
	-
	-
	-
	17998
	17387
	49282
	46649
	41636
	52841
	54267
	280060
	300

	
	итого
	
	-
	-
	-
	-
	-
	48520
	51269
	135044
	121793
	108941
	135832
	136443
	737842
	

	
	Отпуск, кВтч
	
	-
	-
	-
	-
	-
	82938
	45189
	120291
	118410
	126476
	138527
	127150
	758981
	

	
	Потери, кВтч
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-34418
	6080
	14753
	3383
	-17535
	-2695
	9293
	-21139
	-2.86%


