АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 21.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)
	№пп
	время
	Трансформатор №2

	
	
	Р,кВА

	1
	1.00
	84,0

	2
	2.00
	89,9

	3
	3.00
	92,2

	4
	4.00
	98,6

	5
	5.00
	140,2

	6
	6.00
	150,1

	7
	7.00
	152,4

	8
	8.00
	145,4

	9
	9.00
	146,6

	10
	10.00
	144,8

	11
	11.00
	138,9

	12
	12.00
	130,0

	13
	13.00
	153,4

	14
	14.00
	155,4

	15
	15.00
	150,1

	16
	16.00
	156,8

	17
	17.00
	154,4

	18
	18.00
	178,6

	19
	19.00
	174,4

	20
	20.00
	170,7

	21
	21.00
	161,0

	22
	22.00
	150,2

	23
	23.00
	99,4

	24
	24.00
	97,3


