АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 26.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА 
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	24,6
	41,2
	65,8

	2
	2.00
	25
	42
	67

	3
	3.00
	26,1
	46,9
	73

	4
	4.00
	29,6
	48
	77,6

	5
	5.00
	33,2
	51,3
	84,5

	6
	6.00
	34,5
	55
	89,5

	7
	7.00
	36
	54,6
	90,6

	8
	8.00
	37,9
	53,4
	91,3

	9
	9.00
	40,3
	58,6
	98,9

	10
	10.00
	41
	59,6
	100,6

	11
	11.00
	40,6
	60,4
	101

	12
	12.00
	42,3
	65,3
	107,6

	13
	13.00
	45,6
	68,7
	114,3

	14
	14.00
	41,6
	69,1
	110,7

	15
	15.00
	49,6
	72,5
	122,1

	16
	16.00
	50,3
	76,4
	126,7

	17
	17.00
	49,3
	77,2
	126,5

	18
	18.00
	50,3
	75,6
	125,9

	19
	19.00
	49,5
	74,1
	123,6

	20
	20.00
	44,6
	70,9
	115,5

	21
	21.00
	45,3
	69,8
	115,1

	22
	22.00
	41,3
	67,2
	108,5

	23
	23.00
	39,8
	59,8
	99,6

	24
	24.00
	35,4
	54,3
	89,7


