АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-1/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник по обслуживанию сетей Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	Трансформатор №1
	Трансформатор №2
	Итого



	
	Р,кВА
	Р,кВА
	Р,кВА

	1
	1.00
	39,8
	1.00
	21,1
	60,9

	2
	2.00
	39,8
	2.00
	23,6
	63,4

	3
	3.00
	42,3
	3.00
	25,0
	67,3

	4
	4.00
	42,3
	4.00
	28,1
	70,4

	5
	5.00
	43,0
	5.00
	45,1
	88,1

	6
	6.00
	45,2
	6.00
	43,4
	88,6

	7
	7.00
	52,0
	7.00
	46,8
	98,8

	8
	8.00
	54,7
	8.00
	41,1
	95,8

	9
	9.00
	50,2
	9.00
	58,7
	108,9

	10
	10.00
	47,3
	10.00
	46,7
	94

	11
	11.00
	43,7
	11.00
	42,6
	86,3

	12
	12.00
	43,7
	12.00
	42,1
	85,8

	13
	13.00
	42,5
	13.00
	46,7
	89,2

	14
	14.00
	43,9
	14.00
	38,2
	82,1

	15
	15.00
	43,6
	15.00
	43,2
	86,8

	16
	16.00
	49,3
	16.00
	30,0
	79,3

	17
	17.00
	51,3
	17.00
	33,2
	84,5

	18
	18.00
	50,9
	18.00
	31,8
	82,7

	19
	19.00
	50,6
	19.00
	38,2
	88,8

	20
	20.00
	49,7
	20.00
	38,2
	87,9

	21
	21.00
	49,1
	21.00
	34,8
	83,9

	22
	22.00
	46,6
	22.00
	45,1
	91,7

	23
	23.00
	44,8
	23.00
	32,6
	77,4

	24
	24.00
	40,5
	24.00
	25,4
	65,9


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

