АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-2/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 26.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	Трансформатор №1
	Трансформатор №2
	Итого



	
	Р,кВА
	Р,кВА
	Р,кВА

	1
	1.00
	3,5
	1.00
	2,5
	6

	2
	2.00
	3,4
	2.00
	2,4
	5,8

	3
	3.00
	3,1
	3.00
	2,1
	5,2

	4
	4.00
	3,0
	4.00
	2,0
	5

	5
	5.00
	4,2
	5.00
	3,2
	7,4

	6
	6.00
	3,6
	6.00
	2,6
	6,2

	7
	7.00
	3,4
	7.00
	3,5
	6,9

	8
	8.00
	4,0
	8.00
	4,2
	8,2

	9
	9.00
	4,5
	9.00
	4,4
	8,9

	10
	10.00
	6,4
	10.00
	6,9
	13,3

	11
	11.00
	6,1
	11.00
	6,9
	13

	12
	12.00
	6,8
	12.00
	6,9
	13,7

	13
	13.00
	6,2
	13.00
	6,9
	13,1

	14
	14.00
	6,1
	14.00
	6,4
	12,5

	15
	15.00
	6,2
	15.00
	6,6
	12,8

	16
	16.00
	6,8
	16.00
	6,4
	13,2

	17
	17.00
	7,0
	17.00
	6,4
	13,4

	18
	18.00
	4,2
	18.00
	2,0
	6,2

	19
	19.00
	3,0
	19.00
	2,0
	5

	20
	20.00
	2,9
	20.00
	2,9
	5,8

	21
	21.00
	2,4
	21.00
	2,4
	4,8

	22
	22.00
	2,1
	22.00
	2,1
	4,2

	23
	23.00
	2,0
	23.00
	1,0
	3

	24
	24.00
	2,0
	24.00
	1,0
	3


